计算机控制系统设计性实验设计要求

- 计算机控制系统的组成：

1、硬件系统：存储器（数据和程序存储器）、显示（位数）、键盘（几个）、打印等

2、软件系统：控制规律和相应的算法（如PID、模糊PID等）

- 计算机控制系统的作用

1、可以实现代替人工操作和无人值守

2、出现异常时具有声光报警功能

3、能够按照预期实现控制指标和精度要求

三、  计算机控制系统应该具备的指标

1、存储功能、历史查询和打印功能

2、显示功能和良好的人机界面

3、数据的设置（上、下限设置）